Опросный лист на изготовление, поставку и ввод в

эксплуатацию биологических очистных сооружений

1. Наименование предприятия (адрес) __________________________________________________________

2. Телефон/ факс ____________________________________________________________________________

3. Количественный и качественный состав поступающих сточных вод

3.1 Количество жителей (работающих) __________________________________________________________

3.2 Объем сточных вод, м3/сутки _______________________________________________________________

3.3 Максимальный часовой приток, м3/сутки ____________________________________________________

3.4 Количество рабочих смен в сутки (для промышленных предприятий) _____________________________

3.5 Наличие и тип промышленных предприятий,  одновременно сбрасывающих свои сточные воды на  проектируемые (реконструируемые) БОС (молокозавод, пивзавод,  убойные цеха и т.п. (заполнение обязательно) _______________________________________________________________________________

3.6 Концентрация загрязнений:

БПК5 -                                                ,    ХПК-                                                     ,

Фосфаты-                                           ,    Аммонийный азот-                              ,

Нитраты-                                            ,    Нитриты-                                              ,

Взвешенные в-ва-                             ,    Другие-                                                  .

4. Требования для сброса очищенной воды в водоем (канализационные нормы ПДС) __________________       ___________________________________________________________________________________________

5. Характеристика существующих коммуникаций:

КНС__________________________________________, коллектор__________________________________, подводящие трубопроводы_____________________, усреднитель________________________________, песколовка___________________________________, отстойник__________________________________, аэротенк_____________________________________,

система сбора и вывода осадков________________________, биофильтр__________________________,                   аэрационная система ___________________________, илоуплотнитель____________________________, иловые карты_________________________________, биопруд___________________________________, прочее_____________________________________________________________________________________.

6. Требования к расположению установки:

Открытого типа, в здании или в блок-контейнере _________________________________________________

Контактное лицо (ФИО), контактный телефон ____________________________________________________

Подпись ________________                   Дата ________________