Опросный лист на изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию

установки по очистке сточных вод гальванического производства

Наименование предприятия (адрес)___________________________________________________________

Телефон/ факс______________________________________________________________________________

1. Тип вод  и  их  формирование _______________________________________________________________

2. Расход промывной воды___________________________________________________________________

3. Температура стоков_______________________________________________________________________

4. Площадь покрываемых деталей, м2/час______________________________________________________

5. Режим работы (час в сутки) ________________________________________________________________

6. Наличие существующих очистных сооружений, основные узлы очистки (краткое описание):

___________________________________________________________________________________________

Требуется:    1. Доочистка после существующих очистных сооружений

2. Строительство новых очистных сооружений                           (нужное подчеркнуть)

7. Характеристика и состав исходных стоков и требования к очищенной воде:

|  | Исходные стоки (исходя из п.5) |  |  | Очищенная вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До очистки | После существующих ОС, если они есть |  | На слив в канализацию (ПДК/ВСН) | На возврат в производство |
| pH |  |  |  |  |  |
| Общее солесодержание, мг/л |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
| Анионы: |  |  |  |  |  |
| сульфаты, мг/л |  |  |  |  |  |
| хлориды, мг/л |  |  |  |  |  |
| нитраты, мг/л |  |  |  |  |  |
| нитриты, мг/л |  |  |  |  |  |
| фосфаты, мг/л |  |  |  |  |  |
| карбонаты, мг/л |  |  |  |  |  |
| Катионы: |  |  |  |  |  |
| Fe, мг/л |  |  |  |  |  |
| Cu, мг/л |  |  |  |  |  |
| Ni, мг/л |  |  |  |  |  |
| Cr, мг/л |  |  |  |  |  |
| Na, мг/л |  |  |  |  |  |
| NH4, мг/л |  |  |  |  |  |
| Zn, мг/л |  |  |  |  |  |
| Al, мг/л |  |  |  |  |  |
| Cd, мг/л |  |  |  |  |  |
| K, мг/л |  |  |  |  |  |
| нефтепродукты, мг/л |  |  |  |  |  |
| СПАВ, мг/л |  |  |  |  |  |
| другие |  |  |  |  |  |

8. Наличие на площадке греющего пара, воздуха_________________________________________________

9. Электроэнергия: напряжение _________В

10. Желательно представить строительный чертеж или эскиз помещения, в котором предполагается разместить установку, с указанием места для установки и возможными точками подвода коммуникаций (воды, канализации, электропитания), выделяемая под размещение установки площадь (м2)_____________

11. Требуемый уровень автоматизации (полуавтоматический режим или полная автоматика с блоком визуализации и АСУ ТП) ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

12. Емкость для хранения очищенной воды и сбора исходной сточной воды в поставку установки не входят

Исполнитель (ФИО), контактный телефон ___________________________________________________________________________________________

Подпись ____________________    Дата _____________________________