Опросный лист на изготовление, поставку, ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений рыбо-, мясо-, молокоперерабатывающих и других пищевых  предприятий

Наименование предприятия (адрес)____________________________________________________________

Телефон/ факс ______________________________________________________________________________

Количественный и качественный состав поступающих сточных вод

- Природа образования стоков (мойка оборудования, технологические сливы и т.п.)_____________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Объем сточных вод, м3/сутки___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

- Максимальный часовой приток, м3/сутки_________________________________________________

- Планируемый режим работы очистных сооружений (час/сут.)_______________________________

- Состав исходных стоков (концентрация загрязнений):

  - ХПК, мгО2/л _____________________________

  - БПКп, мгО2/л ____________________________

  - БПК5, мгО2/л ____________________________

  - Взвешенные вещества, мг/л _______________

  - рН _____________________________________

  - фосфаты (фосфор фосфатов), мг/л __________

  - аммонийный азот, мг/л ___________________

  - азот нитритов, мг/л  ______________________

  - азот нитратов, мг/л  ______________________

  - нефтепродукты, мг/л______________________

  - жиры, мг/л______________________________

  - СПАВ, мг/л  _____________________________

  - сульфат ион, мг/л ________________________

  - хлорид ион, мг/л ________________________

  - железо, мг/л____________________________

  - температура стоков, оС ___________________

- Требования к очищенной воде  (слив в рыбхоз водоем, слив в канализацию) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характеристика существующего оборудования для сбора и очистки стоков (емкости, хранилища, отстойники и т.д.): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Метод очистки (утилизации) в настоящее время. Если стоки  утилизируются, указать стоимость утилизации  1 м3 стоков  _______________________________________________________________________________________

Исполнитель (ФИО), контактный телефон _______________________________________________________

Подпись ___________________________    Дата _______________________________