Опросный лист на изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию

установки по очистке промышленно-ливневых сточных вод

1. Наименование предприятия (адрес) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Контактное лицо (ФИО, должность), контактный телефон, e-mail __________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Характеристика образующихся стоков:

промывные воды ____________________________________________________________________________

стоки с площадки накопления отходов  _________________________________________________________

ливневые___________________________________________________________________________________

4. Наличие резервуара для приема исходных сточных вод, материал (ж/б, полимер и пр.), его объем (м3) ___________________________________________________________________________________________

5. Цикличность слива, характеристика работы, прочие факторы (м3/час, м3/сутки), ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. Характеристика и состав исходных сточных вод ():

взвешенные вещества, мг/л ____________________

нефтепродукты, мг/л __________________________

Другие примеси _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

7. Характеристика и состав промышленных сточных вод отдельно от ливневых (при наличии информации):

взвешенные вещества (в идеале, предоставить протокол лабораторного химанализа)

взвешенные вещества, мг/л ____________________

солесодержание, мг/л _________________________

нефтепродукты, мг/л __________________________

БПК, мгО2/л __________________________________

Аммоний, мг/л _______________________________

Тяжелые металлы ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Другие примеси _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

8. Сброс очищенной воды: (водоем, озеро, коллектор и др.) ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

9. Расположение установки  (существующее здание, блок-контейнер и т.п.)  ___________________________________________________________________________________________

10. Данные об особых условиях расположения установки (уровень грунтовых вод, сейсмичность и др.)

___________________________________________________________________________________________

11. Диаметр трубопровода подающей  сети ___________________________________________________________________________________________

12. Расстояние от установки до точки сброса _______________м

Данные по строительной площадке (приложить к опросному листу);

Состав грунтов в предполагаемом месте размещения (песчаные, супесчаные, глинистые, суглинистые, другое) ___________________________________________________________________________________________

Подпись _______________         Дата ________________